附件1:

2024年计量专业培训项目一览表

| 专业类别 | 项目名称 | 规程/规范及编号 |
| --- | --- | --- |
| 几何量 | 内径千分尺 | 内径千分尺检定规程 JJG22 |
|  | 量块 | 量块检定规程 JJG146 |
|  | 试验筛 | 试验筛校准规范 JJF1175 |
|  | 光滑极限量规 | 光滑极限量规检定规程 JJG343 |
|  | 千分尺 | 千分尺检定规程 JJG21 |
|  | 杠杆千分尺 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 JJG26 |
|  | 深度千分尺 | 深度千分尺检定规程JJG24 |
|  | 通用卡尺 | 通用卡尺检定规程 JJG30 |
|  | 高度卡尺 | 高度卡尺检定规程 JJG31 |
|  | 内径表 | 内径表校准规范 JJF1102 |
|  | 杠杆表 | 杠杆表检定规程 JJG35 |
|  | 塞尺 | 塞尺检定规程 JJG62 |
|  | 钢直尺 | 钢直尺检定规程 JJG1 |
|  | 厚度表 | 厚度表校准规范 JJF1255 |
|  | 钢卷尺 | 钢卷尺检定规程 JJG4 |
|  | 生物显微镜 | 生物显微镜校准规范 JJF1402 |
|  | 指示表 | 指示表(指针式、数显式)检定规程 JJG34 |
|  | 大量程百分表 | 大量程百分表检定规程 JJG379 |
| 力学 | 砝码 | 砝码检定规程 JJG99 |
|  | 电子天平 | 电子天平检定规程 JJG1036 电子天平校准规范 JJF1847 |
|  | 数字指示秤 | 数字指示秤检定规程 JJG539 |
|  | 非自行指示秤 | 非自行指示秤检定规程 JJG14 |
|  | 气体减压器 | 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范 JJF1328 |
|  | 数字压力计 | 数字压力计检定规程 JJG875 |
|  | 压力变送器 | 压力变送器检定规程 JJG882 |
|  | 金属布氏硬度计 | 金属布氏硬度计检定规程 JJG150 |

| 专业类别 | 项目名称 | 规程/规范及编号 |
| --- | --- | --- |
| 力学 | 扭矩扳子 | 扭矩板子检定规程 JJG707 |
|  | 金属洛氏硬度计 | 金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 JJG112 |
|  | 维氏硬度计 | 金属维氏硬度计检定规程 JJG151 |
|  | 膜式燃气表 | 膜式燃气表检定规程 JJG577 |
|  | 工作玻璃浮计 | 工作玻璃浮计检定规程 JJG42 |
|  | 移液器 | 移液器检定规程 JJG646 |
|  | 微量进样器 | 微量进样器检定规程 JJG(冀) 166 |
|  | 拉力、压力和 万能试验机 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG139 |
|  | 电子式万能试验机 | 电子式万能试验机检定规程 JJG475 |
|  | 精密压力表、真空表 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG49 |
|  | 压力表、真空表 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG52 |
|  | 浮子流量计 | 浮子流量计检定规程 JJG257 |
|  | 涡轮流量计 | 涡轮流量计检定规程 JJG1037 |
|  | 超声流量计 | 超声流量计检定规程 JJG1030 |
|  | 差压式流量计 | 差压式流量计检定规程 JJG640 |
|  | 涡街流量计 | 涡街流量计检定规程 JJG1029 |
|  | 冷水水表 | 饮用冷水水表检定规程 JJG162 |
|  | 电磁流量计 | 电磁流量计检定规程 JJG1033 |
|  | 液体容积式流量计 | 液体容积式流量计检定规程 JJG667 |
| 热学 | 工业铂,铜热电阻 | 工业铂铜热电阻检定规程 JJG229 |
|  | 工作用贵金属热偶 | 工作用贵金属热电偶检定规程 JJG141 |
|  | 工作用辐射温度计 | 工作用辐射温度计检定规程 JJG856 |
|  | 双金属温度计 | 双金属温度计校准规范 JJF1908 |
|  | 压力式温度计 | 压力式温度计校准规范 JJF1909 |
|  | 温度巡回检测仪 | 温度巡回检测仪校准规范 JJF1171 |
|  | 廉金属热电偶 | 廉金属热电偶校准规范 JJF1637 |
|  | 铠装热电偶 | 铠装热电偶校准规范 JJF1262 |
|  | 箱式电阻炉 | 箱式电阻炉校准规范 JJF1376 |

| 专业类别 | 项目名称 | 规程/规范及编号 |
| --- | --- | --- |
| 热学 | 机械式温湿度计 | 机械式温湿度计检定规程 JJG205 |
|  | 模拟温度指示调节仪 | 模拟式温度指示调节仪检定规程 JJG951 |
|  | 数字温度指示调节仪 | 数字温度指示调节仪检定规程 JJG617 |
|  | 温度变送器 | 温度变送器校准规范 JJF1183 |
|  | 环境试验设备 | 环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF1101 |
|  | 温度显示仪 | 温度显示仪校准规范 JJF1664 |
|  | 真空干燥箱 | 真空干燥箱校准方法 JJF(津)01-2018 |
|  | 标准水银温度计 | 标准水银温度计检定规程 JJG161 |
|  | 人体红外温度计 | 测量人体温度的红外温度计校准规范 JJF1107 |
|  | 玻璃液体温度计 | 工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG130 |
|  | 电接点玻璃温度计 | 电接点玻璃水银温度计检定规程 JJG131 |
|  | 表面温度计 | 表面温度计校准规范 JJF1409 |
| 电磁 | 电流、电压、功率表 | 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程 JJG124 |
|  | 电子式交流电能表 | 电子式交流电能表检定规程 JJG596 |
|  | 高绝缘电阻测量仪 | 高绝缘电阻测量仪（高阻计）检定规程 JJG690 |
|  | 接地导通电阻测试仪 | 接地导通电阻测试仪检定规程 JJG984 |
|  | 接地电阻表 | 接地电阻表检定规程 JJG366 |
|  | 钳形接地电阻仪 | 钳形接地电阻仪检定规程 JJG1054 |
|  | 绝缘电阻表 | 绝缘电阻表（兆欧表）检定规程 JJG622，电子式绝缘电阻表检定规程 JJG1005 |
|  | 泄漏电流测试仪 | 泄漏电流测试仪检定规程 JJG843 |
|  | 直流电位差计 | 直流电位差计检定规程 JJG123 |
|  | 直流电桥 | 直流电桥检定规程 JJG125 |
|  | 耐电压测试仪 | 耐电压测试仪检定规程 JJG795 |
|  | 直流稳定电源 | 直流稳定电源校准规范 JJF1597 |
|  | 数字多用表 | 数字多用表校准规范 JJF1587 |
|  | 电量变送器 | 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程 JJG126 |
|  | 钳形电流表 | 钳形电流表校准规范 JJF1075 |
|  | 直流电阻箱 | 直流电阻箱检定规程 JJG982 |
|  | 回路电阻测试仪 | 回路电阻测试仪、直租仪检定规程 JJG1052 |

| 专业类别 | 项目名称 | 规程/规范及编号 |
| --- | --- | --- |
| 电磁 | 过程仪表校验仪 | 过程仪表校验仪校准规范 JJF1472 |
|  | 表面电阻测量仪 | 表面电阻测试仪校准规范 JJF1285 |
| 理化 | 原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度计检定规程 JJG694 |
|  | 荧光分光光度计 | 荧光分光光度计检定规程 JJG537 |
|  | 紫外分光光度计 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG178 |
|  | 可见分光光度计 | 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG178 |
|  | 气相色谱仪 | 气相色谱仪检定规程 JJG700 |
|  | 旋转黏度计 | 旋转黏度计检定规程 JJG1002 |
|  | 可燃气体检测报警器 | 可燃气体检测报警器检定规程 JJG693 |
|  | 一氧化碳检测报警器 | 一氧化碳检测报警器检定规程 JJG915 |
|  | 液相色谱仪 | 液相色谱仪检定规程 JJG705 |
|  | 原子荧光光度计 | 原子荧光光度计检定规程 JJG939 |
|  | 自动电位滴定仪 | 自动电位滴定仪检定规程 JJG814 |
|  | 微量水分测定仪 | 卡尔·费休库仑法微量水分测定仪检定规程 JJG1044 |
|  | pH(酸度)计 | 实验室pH(酸度)计检定规程 JJG119 |
|  | 电导率仪 | 电导率仪检定规程 JJG376 |
|  | 常用玻璃量器 | 常用玻璃量器检定规程 JJG196 |
|  | 专用玻璃量器 | 专用玻璃量器检定规程 JJG10 |
| 无线电和时间频率 | 秒表 | 秒表检定规程 JJG237 |
|  | 频率表 | 频率表检定规程 JJG603 |
|  | 模拟示波器 | 模拟示波器检定规程 JJG262 |
|  | 数字示波器 | 数字存储示波器校准规范 JJF1057 |
|  | LCR测试仪 | 数字式LCR测量仪校准规范 JJF(冀)159 |

附件2:

计量人员专业项目培训申报表

| 姓名 |  | 性别 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作单位 |  | 联系电话 |  |
| 单位地址 |  | 电子邮箱 |  |
| 申报类型 | 项目名称 | 计量技术规范名称及编号 |
| □首次 □继续教育 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
| 申报人所在单位意见： （单位章） 年 月 日 |

说明:1申报类型分首次、继续教育两种，申报人在所选类型方框内划“√”。

2 申报表由组织考核单位存档。

附件3：

（数电票）开票信息        专票□ 普票□

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 税 号 |  |
| 地址电话 |  |
| 开户行 |  |
| 账 号 |  |
| 接收邮箱 |  |